ООО “Экотест”

ЄДРПОУ 30882862, тел. факс (057) 751-84-80, 751-84-81

#### Р/р 26005036108000 в АТ "УКРСИББАНК"

м. Харків МФО 351005

ІПН 308828620341

61052, г. Харьков, ул. Конторская, , пом. 20А

e-mail: ecotest.info@gmail.com

web: www.ecotest.kharkov.ua

СТАЦИОНАРНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ОКСИ 5С-О2/СО,NO

| Блоки датчиков |
| --- |
| Измеряемый компонент | Тип датчика | Диапазон измерений | Iвыхода | Обработка сигнала | Цена с НДС в грн.* |
| О2 | твердотельный | 0,15% или 0,110% | 05 (420)mA | микропроцессорная | 24150,00 |
| NO | жидкий электролит | (0500) (01000) ppm | 05 (420)mA | микропроцессорная | 44136,00 |
| СО | жидкий электролит | (0500) (01000) ppm | 05 (420)mA | микропроцессорная | 33588,00 |
| О2+ СО | О2 твердотельный, СО – жид. электр. | в зависимости от типа датчика | 05 (420)mA | микропроцессорная | 54738,00 |
| Все блоки имеют гальваническую развязку, выход на компьютер (RS485), расчет  по О2, MODBUS (функция 3). |
| Дополнительное оборудование |
| Наименование | Тип | Сервис | Цена с НДС в грн.* |
| Дополнительный блок индикации | микропроцессорный | выход на компьютер (RS485), MODBUS (функция 16). | 3846,00 |

* Цены могут изменяться в зависимости от различных сочетаний выбранных компонентов и особых пожеланий Заказчика